## для сайта
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КУЗНЕЦКМЕЖРАЙГАЗ"
ПРЕЙСКУРАНТ
НА УСЛУГИ АО «КУЗНЕЦКМЕЖРАЙГАЗ» ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Утвержден и введен в действие с 1 января 2024 года, приказом АО «Кузнецкмежрайгаз» от «16» октября 2023 г. № 327) г. Кузнецк
г.Кузнецк
Раздел 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ
Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена 2024 год, руб.
|  | для предприятий | для населения
|  | без НДС | с НДС
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1.1. Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода | км | 371.16 | 392
5.1.2. Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода | км | 500.64 | 529
5.1.3. Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100 м | 25.9 | 27
5.1.4. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | 21.76 | 23
5.1.5. Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) | колодец (камера) | 47.66 | 50
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда (применён коэф.1.2) | " | 57.192 | 60
При проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев (применён коэф. 0,8) | " | 38.128 | 40
5.1.6. Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода | подвал | 125.34 | 132
При использовании штуцера (применён коэф. 0,25) |  | 31.335 | 33
5.1.7. Проверка на загазованность контрольной трубки | контрольная трубка | 43.16 | 46
При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах (применён коэф.1,2) | " | 51.792 | 55.2
5.1.14. Установка указателя на трассе газопровода | знак | 103.26 | 109
При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями (применён коэф. 2,0) | " | 206.52 | 218
5.1.15. Реставрация настенных знаков с заменой знака | знак | 144.57 | 153
5.1.16. То же, без замены знака | знак | 61.96 | 65
5.1.17. Буровой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием с использованием бурильной установки | скважина | 138.11 | 146
5.1.18. То же, при бурении скважин вручную | скважина | 181.27 | 175.007
5.1.19. Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважин вручную | скважина | 155.37 | 164
5.1.20. Шурфовой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием | шурф | 3000.13 | 3168
(В ценах пунктов 5.1.20-5.1.21 не учтены затраты на разработку грунта)
5.1.21.То же, без покрытия | " | 464.54 | 491
5.1.29. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 0 | 456
51-100 мм | задвижка | 540.14 | 570
5.1.29.1. Техническое обслуживание отключающего устройства диаметром до 50 мм | откл устр-во | 432.11 | 456
51-100 мм | откл устр-во | 540.14 | 570
Примечания:
1. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и приборному техническому обследованию газопроводов и сооружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.
2. Проверка на загазованность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом.
3. При техническом обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.1.1.,5.1.3., 5.1.5,-5.1.7,5.1.14-5.1.29.
Раздел 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
себестоимости и цена услуг, |  |  | Приказом № 235
оказываемых ОАО "Кузнецкмежрайгаз" |  |  | от "29" октября 2014 года
(руб)
Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена 2024 год, руб.
|  | для предприятий | для населения
|  | без НДС | с НДС
Раздел 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)
Глава 1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД)
7.1.1. Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода | пункт | 469.39 | 496
Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода в зимний период (применён коэф. 1,2) | " | 563.268 | 595.2
7.1.2. Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода | пункт | 866.56 | 915
Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода в зимний период (применён коэф. 1,2) | " | 1039.872 | 1098
7.1.3 Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода | пункт | 1128.33 | 1192
Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода в зимний период (применён коэф 1.2) | " | 1353.996 | 1430.4
7.1.4. Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 279.83 | 295
Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода в зимний период (применён коэф. 1.2) | " | 335.796 | 354
7.1.5. Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | пункт | 433.28 | 458
Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода в зимний период (применён коэф. 1,2) | " | 519.936 | 549.6
7.1.6. Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | регулятор | 324.96 | 343
Примечания:
1. Работы по осмотру технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту ГРП, ГРУ и ШРП выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; работы по техническому обслуживанию и ремонту телемеханического комплекса-слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
2. Трудозатраты при эксплуатации ГРУ приравнены к ГРП
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
7.2.1. Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм | ГРП | 3114.22 | 3289
101-200 мм | ГРП | 4165.83 | 4399
7.2.2. Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм | ГРП | 5819.98 | 6146
101-200 мм | ГРП | 7785.55 | 8222
При трех нитках газопровода диаметром до 100 мм (применён коэф. 1,3) | " | 7565.974 | 7989.8
При трех нитках газопровода диаметром 101- 200 мм (применён коэф. 1,3) | " | 10121.215 | 10688.6
7.2.3. Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода | ГРП | 9790.38 | 10339
7.2.4. То же, при двух нитках газопровода | ГРП | 19059.02 | 20126
7.2.5. Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 2388.48 | 2522
7.2.6. То же, при двух нитках газопровода | ШРП | 4644.26 | 4904
7.2.7. Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 10339.01 | 10918
7.2.8. То же, при двух нитках газопровода | ШРП | 13545.76 | 14304
7.2.9. Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10 | регулятор | 1494.91 | 1579
7.2.10. Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10 | регулятор | 2989.83 | 3157
7.2.11. Техническое обслуживание РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | регулятор | 2211.55 | 2335
7.2.12. Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | регулятор | 9399.1 | 9925
7.2.13. Чистка крестовины регулятора РДГК-10 | операция | 1038.14 | 1096
7.2.14. Регулировка хода штока регулятора РДГК-10 | операция | 519.07 | 548
7.2.15. Ремонт втулки регулятора РДГК-10 | операция | 1038.14 | 1096
7.2.16. Отключение ГРП в колодце | ГРП | 454.95 | 480
7.2.17. То же, внутри помещения ГРП | ГРП | 124.58 | 132
7.2.18. Включение ГРП после остановки | ГРП | 747.46 | 789
7.2.19. Продувка газопровода в ГРП | операция | 186.86 | 197
7.2.20. Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром до 100 мм | РДУК | 1121.19 | 1184
101-200 мм | РДУК | 1681.78 | 1776
7.2.21. Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм | клапан | 747.46 | 789
101-200 мм | клапан | 1121.19 | 1184
7.2.22. Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 | клапан | 373.73 | 395
7.2.23. Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80 | клапан | 446.4 | 471
7.2.24. Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП | трубка | 564.17 | 596
7.2.25. Продувка импульсных трубок в ГРП | трубка | 1572.77 | 1661
7.2.26. Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | фильтр | 747.46 | 789
100 мм | фильтр | 1121.19 | 1184
200 мм | фильтр | 1494.91 | 1579
7.2.27. Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 500 мм | операция | 2231.99 | 2357
100 мм | операция | 3373.94 | 3563
200 мм | операция | 4879.24 | 5152
7.2.28. Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм | операция | 1505.3 | 1590
100 мм | операция | 2595.34 | 2741
200 мм | операция | 3737.29 | 3947
7.2.29 Техническое обслуживание телемеханических установок системы Контур-21 | установка | 5294.49 | 5591
Ритм-1 | установка | 3861.86 | 4078
7.2.30.Техническое обслуживание радиостанции | радиостанция | 2757.53 | 2912
Раздел 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
себестоимости и цена услуг, |  |  | Приказом № 235
оказываемых ОАО "Кузнецкмежрайгаз" |  |  | от "29" октября 2014 года
Вводится с 01.01.2015 г.
(руб)
Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена 2024 год, руб.
|  | для предприятий | для населения
|  | без НДС | с НДС
Раздел 9. Внутренние газопроводы, газоиспользующие установки и газовое оборудование производственных зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения
Глава 1. Техническое обслуживание
9.1.1. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котёл | 1253.77 | 1324
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,33) | " | 413.7441 | 436.92
9.1.2. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики | " | 915.72 | 967
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,28) | " | 256.4016 | 270.76
9.1.3. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой | " | 1896.2 | 2002
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,5) | " | 948.1 | 1001
9.1.4. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики | " | 1501.42 | 1585
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,4) | " | 600.568 | 634
9.1.5. Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий | объект | 2227.98 | 2353
9.1.6. Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях | горелка | 72.54 | 77
Каждая последующая горелка (применён коэф. 0,6) |  | 43.524 | 46.2
9.1.7. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период | " | 388.6 | 410
Каждый последующий аппарат (применён коэф. 0,75) | " | 291.45 | 307.5
9.1.8. То же, без автоматического устройства | горелка | 225.26 | 238
Каждый последующий аппарат (применён коэф. 0,75) | " | 168.945 | 178.5
9.1.9. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период. | котел | 4372.66 | 4618
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,3) | " | 1311.798 | 1385.4
9.1.10. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период | " | 3584.03 | 3785
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,2) | " | 716.806 | 757
9.1.11. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период | " | 5311.08 | 5609
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,4) | " | 2124.432 | 2243.6
9.1.12. Пуск в эксплуатацию. (расконсервация) котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период | " | 4339.58 | 4583
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,3) | " | 1301.874 | 1374.9
9.1.13. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств | печь (агрегат) | 3108.53 | 3283
Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период | горелка | 135.16 | 143
Каждая последующая горелка (применён коэф. 0,7) | " | 94.612 | 100.1
9.1.14. Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия | км | 838.23 | 885
9.1.15. Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 1933.14 | 2041
Каждый последующий котёл (применён коэф.0,6) | " | 1159.884 | 1224.6
9.1.16. Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики | котел | 1390.36 | 1468
Каждый последующий котёл (применён коэф.0,5) | " | 695.18 | 734
9.1.17. Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой | котел | 3186.92 | 3365
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,6) | " | 1912.152 | 2019
9.1.18. Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматикой | " | 2034.18 | 2148
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,5) | " | 1017.09 | 1074
9.1.19. Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель | печь | 2072.54 | 2189
9.1.20. То же, выпечке печенья | " | 3108.81 | 3283
9.1.21. Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна | " | 2331.4 | 2462
9.1.22. Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода | " | 3108.53 | 3283
9.1.23. Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ) | агрегат | 2331.4 | 2462
Техническое обслуживание ГИИ | горелка | 198.23 | 209
9.1.24. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий | объект | 1191.71 | 1258
9.1.25. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств | " | 2207.58 | 2331
9.1.26. Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 339.03 | 358
св. 50 мм | " | 387.46 | 409
9.1.27. Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | задвижка | 382.96 | 404
150 мм | " | 421.7 | 445
200 мм | " | 455.27 | 481
9.1.28. Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: РГ-40 | счетчик | 2043.87 | 2158
РГ-100 | " | 2271.84 | 2399
РГ-250 | " | 3545.28 | 3744
РГ-400 | " | 4678.61 | 4941
РГ-600 | " | 5724.76 | 6045
РГ-1000 | " | 7042.13 | 7436
9.1.29. Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ-100 | счетчик | 2838.16 | 2997
СГ-200 | " | 4601.12 | 4859
СГ-400 | " | 6102.54 | 6444
СГ-600 | счетчик | 7168.06 | 7569
СГ-800, СГ-1000 | " | 8814.77 | 9308
9.1.30. Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас | " | 1743.58 | 1841
9.1.31. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 880.83 | 930
|  | 487.05 | 514
Глава 2. Текущий и капитальный ремонт
9.2.1. Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 2814.66 | 2972
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,25) | " | 703.665 | 743
9.2.2. То же, без автоматики | " | 1948.19 | 2057
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,22) | " | 428.6018 | 452.54
9.2.3. Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой | " | 4680.07 | 4942
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,25) | " | 1170.0175 | 1235.5
9.2.4. То же, без автоматики | " | 3243.52 | 3425
Каждый последующий котёл (применён коэф. 0,22) | " | 713.5744 | 753.5
9.2.5. Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ | агрегат | 6622.74 | 6994
9.2.6. Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода | печь | 6622.74 | 6994
9.2.7.Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной | " | 3311.37 | 3497
9.2.8. То же, печи по производству печенья | " | 6622.74 | 6994
9.2.9. Текущий ремонт газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна | " | 4967.05 | 5245
9.2.10. Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм | задвижка | 1931.63 | 2040
100 мм | " | 2207.58 | 2331
150 мм | " | 4415.16 | 4662
200 мм | " | 6622.74 | 6994
250 мм | " | 8830.32 | 9325
300 мм | " | 11037.9 | 11656
400 мм | " | 15453.05 | 16318
9.2.11. Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм | соедин-е | 270.31 | 285
21-40 мм | " | 500.08 | 528
41-60 мм | " | 725.34 | 766
9.2.12. Замена пружины электромагнитного клапана | пружина | 1051.81 | 1111
9.2.13. Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов | горелка | 2917.1 | 3080
9.2.14. Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм | прокладка | 1031.69 | 1089
51-100 мм | " | 1288.49 | 1361
101-150 мм | " | 1549.79 | 1637
151-200 мм | " | 1811.1 | 1913
9.2.15. Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм | задвижка | 1243.44 | 1313
51-100 мм | " | 1856.15 | 1960
101-150 мм | " | 2464.35 | 2602
151-200 мм | " | 3072.56 | 3245
9.2.16. Очистка фильтра газового счетчика | фильтр | 3989.64 | 4213
9.2.17. Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки | счетчик | 1036.27 | 1094
9.2.18. Замена газового счетчика типа: РГ-40 | " | 2051.81 | 2167
РГ-100 (СГ-100) | " | 2839.38 | 2998
РГ-250 (СГ-200) | " | 3968.91 | 4191
РГ400 (СГ-400) | " | 4647.67 | 4908
РГ-600 (СГ-600) | " | 6113.99 | 6456
РГ-1000 (СГ-800, СГ-1000) | " | 6943.01 | 7332
9.2.19. Понижение давления в сетях на период ремонтных работ | откл.устр.в ГРП | 225.26 | 238
Каждое последующее ГРП (применён коэф. 0,5) | " | 112.63 | 119
9.2.20. Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм | заглушка | 1531.77 | 1618
101-150 мм | " | 2027.35 | 2141
151-200 мм | " | 2342.71 | 2474
Примечания к разделам 5, 7, 9:
1. В стоимость платных услуг, оказываемых населению, заложен уровень рентабельности в размере 10% к себестоимости и 25%-при оказании услуг оказании услуг лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
1. В случае, когда объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 5 до 10 км. При расположении объекта обслуживания на расстоянии от 11 до 20 км применяется коэффициент 1,3, свыше 20 км – 1,5.
Раздел 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
себестоимости и цена услуг,
оказываемых ОАО "Кузнецкмежрайгаз"
(руб)
Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена 2024 год, руб.
|  | для предприятий | для населения
|  | без НДС | с НДС
Раздел 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1.35. Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелка | 261.92
10.1.36. Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой | горелка | 398.55
Каждая последующая горелка (применён коэф.0,4) | " | 159.42
10.1.37. Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики | " | 286.1
Каждая последующая горелка (применён коэф. 0,4) |  | 114.44
Примечания
1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового оборудования выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
2. При техническом обслуживании плит повышенной комфортности или импортного производства в главах 1 и 2 настоящего разделаприменять к цене коэффициент 1,25.
Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена 2024 год, руб.
|  | для предприятий | для населения
|  | без НДС | с НДС
Раздел 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Глава 2. Ремонт по заявкам
Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 192.09 | 87
Плита газовая и газобаллонная установка
10.2.1. Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 1111.64 | 1174
10.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | " | 319.85 | 338
10.2.6. Замена верхней горелки плиты | горелка | 128.71 | 136
10.2.7. Замена горелки духового шкафа | " | 160.08 | 169
10.2.8. Замена сопла горелки | сопло | 66.57 | 70
10.2.9. Замена смесителя горелки | смеситель | 88.93 | 94
10.2.10. Замена газоподяводящей трубки верхней горелки | трубка | 111.16 | 117
10.2.11.Замена прокладок газоподводящ. трубки | прокладка | 66.7 | 70
10.2.12.Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 88.93 | 94
10.2.21.Замена терморегулятора духового шкафа | " | 400.19 | 423
10.2.22.Замена крана плиты | кран | 364.62 | 385
10.2.23.Замена штока крана плиты | деталь | 111.16 | 117
10.2.24.Замена пружины штока крана плиты | " | 75.59 | 80
10.2.25.Замена электророзжига при гибкой прицепке | " | 222.33 | 235
10.2.26 Снятие электророзжига при гибкой прицепке | " | 111.16 | 117
10.2.27 Установка электророзжига при гибкой прицепке | " | 111.16 | 117
10.2.28.Замена электророзжига при жесткой прицепке | " | 444.65 | 470
10.2.29.Снятие электророзжига при жесткой прицепке | " | 221.92 | 234
10.2.30.Установка электророзжига при жесткой прицепке | " | 222.33 | 235
10.2.31.Замена разрядника блока пъезорозжига | " | 44.47 | 47
10.2.32.Замена терморегулятора плиты "Брест" | " | 310.4 | 328
10.2.34.Установка гибкого шланга | шланг | 221.71 | 234
10.2.35. Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | операция | 111.16 | 117
10.2.36. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | " | 221.51 | 234
10.2.37. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 133.4 | 141
10.2.38. Настройка терморегулятора | операция | 146.74 | 155
10.2.39. Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 297.92 | 315
10.2.40. Чистка форсунки | форсунка | 75.59 | 80
10.2.41. Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 222.33 | 235
10.2.42. Чистка горелки духового шкафа | горелка | 297.92 | 315
10.2.43. Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 133.4 | 141
10.2.44.Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 222.33 | 235
34.**Установка гибкого шланга | шт. | 240.11 | 254
Водонагреватель проточный
10.2.52. Замена водонагрев.проточн. без изменения подводки с пуском газа и регул.работы прибора | водонагрев. | 1440.68 | 1521
10.2.53. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | " | 576.27 | 609
10.2.54.Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 240.11 | 254
10.2.58.Замена блок-крана ВПГ | " | 533.05 | 563
10.2.59.Снятие блок-крана ВПГ | " | 192.09 | 203
10.2.60.Установка блок-крана ВПГ | " | 340.96 | 360
10.2.64.Замена газовой части блок-крана ВПГ | " | 288.14 | 304
10.2.65.Снятие газовой части блок-крана ВПГ | " | 144.07 | 152
10.2.66.Установка газовой части блок-крана ВПГ | " | 144.07 | 152
10.2.67.Замена водяного регулятора Л-3 | " | 158.47 | 167
10.2.68.Замена водяного регулятора КГИ-56 | " | 480.23 | 507
10.2.69.Замена водяного регулятора ПГ-6 | " | 480.23 | 507
10.2.70.Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 480.23 | 507
10.2.71.Замена штока газовой части блок-крана | шток | 336.16 | 355
10.2.72.Замена штока водяной части блок-крана | " | 518.64 | 548
10.2.73.Замена пружины блок-крана | пружина | 288.14 | 304
10.2.74.Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 360.17 | 380
10.2.75.Замена запальника | запальник | 115.25 | 122
10.2.76.Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | 96.05 | 101
10.2.77.Замена биметаллической пластинки | пластинка | 312.15 | 330
10.2.84.Замена водяной части ВПГ | " | 120.06 | 127
10.2.85.Снятие водяной части ВПГ | " | 62.43 | 66
10.2.86.Установка водяной части ВПГ | " | 62.43 | 66
10.2.90.Замена теплообменника ВПГ | " | 480.23 | 507
10.2.91.Снятие теплообменника ВПГ | " | 192.09 | 203
10.2.92.Установка теплообменника ВПГ | " | 288.14 | 304
10.2.93.Замена сопла основной горелки | сопло | 259.32 | 274
10.2.94.Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | 240.11 | 254
10.2.95.Замена отводящей трубки горячей воды | " | 321.75 | 340
10.2.97.Замена трубки запальника | " | 115.25 | 122
10.2.98.Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | 244.92 | 259
10.2.99.Замена датчика тяги | датчик | 158.47 | 167
10.2.100.Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 240.11 | 254
10.2.101.Замена прокладки к газоподводящей трубке | " | 158.47 | 167
10.2.102.Замена прокладки газового узла или смесителя | " | 480.23 | 507
10.2.103.Замена термопары | термопара | 120.06 | 127
10.2.104.Замена ручки КГИ, ВПГ | ручка | 48.02 | 51
10.2.105.Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник | 302.54 | 319
10.2.106.Ремонт автоматики горелок ВПГ | " | 480.23 | 507
10.2.107.Прочистка штуцера водяной части | " | 249.72 | 264
10.2.108. Прочистка запальника | " | 153.67 | 162
10.2.109. Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 192.09 | 203
10.2.110.Прочистка сопла водяного узла | операция | 264.12 | 279
10.2.111.Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки | " | 360.17 | 380
10.2.112.Чистка трубки, настройка датчика тяги | " | 120.06 | 127
10.2.113. Чеканка форсунок ВПГ | " | 600.28 | 634
10.2.114. Чистка горелки | горелка | 384.18 | 406
10.2.124. Смазка пробки блок-крана | " | 240.11 | 254
10.2.125. Смазка штока газового узла | " | 437.01 | 461
10.2.126. Регулировка штока газового узла | " | 345.76 | 365
10.2.127.Устранение течи воды в резьбовом соединении | " | 201.7 | 213
10.2.128.Ремонт запальника горел. | " | 240.11 | 254
10.2.129.Очистка радиатора (теплообмен.) от сажи | " | 960.45 | 1014
10.2.130.Промывка калорифера | " | 960.45 | 1014
10.2.131.Снятие огневой камеры | " | 168.08 | 177
10.2.132.Установка огневой камеры | " | 312.15 | 330
10.2.133.Крепление корпуса горелки ВПГ | " | 480.23 | 507
10.2.135.Закрепление водонагревателя | " | 316.95 | 335
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь
10.2.136.Замена емк.водонагр. (котла) без измен.подводки с пуском газа и рег.раб. прибора | котел | 2016.95 | 2130
10.2.137. Демонтаж котла с установкой заглушки | " | 518.64 | 548
10.2.138. Демонтаж горелки отопит.котла (печи) с уст.заглушки | горелка | 461.02 | 487
10.2.139.Замена горелки отопительного котла | " | 1344.63 | 1420
10.2.141.Замена газовой печной горелки | " | 662.71 | 700
10.2.142.Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20. | кран | 369.77 | 390
10.2.143.Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др. | " | 499.44 | 527
10.2.145.Замена крана горелки пищеварочного котла | " | 806.78 | 852
10.2.146. Замена термопары АГВ (АОГВ) | термопара | 163.28 | 167.398
10.2.148. Замена термопары авт.безопасн.печной горелки | " | 374.58 | 396
10.2.149. Замена запальника отопит.котла или АГВ (АОГВ) | запальник | 288.14 | 304
10.2.150. Замена запальника печной горелки | " | 240.11 | 254
10.2.151. Замена сопла запальника | сопло | 163.28 | 167.398
10.2.152. Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморегул. | 1200.57 | 1268
10.2.153. Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 499.44 | 527
10.2.155. Замена ЭМК печной горелки | " | 489.83 | 517
10.2.156. Замена пружины ЭМК отоп.котла или АГВ (АОГВ) | пружина | 326.55 | 345
10.2.157. Замена пружины ЭМК печной горелки | " | 259.32 | 274
10.2.158. Замена мембраны ЭМК отопит.котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | 691.53 | 730
10.2.159. Замена мембраны ЭМК печной горелки | " | 316.95 | 335
10.2.160. Замена тройника ЭМК | тройник | 153.67 | 162
10.2.161. Замена тягоудлинителя | деталь | 240.11 | 254
10.2.162. Замена датчика тяги | датчик | 158.47 | 167
10.2.163. Замена сопла основной горелки | сопло | 312.15 | 330
10.2.164. Замена трубки газопровода запального устройства. | трубка | 158.47 | 167
10.2.165. Замена блока автоматики | блок | 638.7 | 674
10.2.166. Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 681.92 | 720
10.2.167. Замена фильтра на автом. АГВ, АОГВ. | фильтр | 288.14 | 304
10.2.168. Замена обратного предохранительного клапана | клапан | 412.99 | 436
10.2.170. Замена биметаллической пластины | операция | 720.34 | 761
10.2.171. Замена прокладки на клапане | прокладка | 816.38 | 862
10.2.172. Замена прокладки на запальн. | " | 624.29 | 659
10.2.173. Набивка сальника терморегулятора | операция | 158.47 | 167
10.2.174. Настройка терморегул.с регул.темпер.воды в котле. | " | 720.34 | 761
10.2.175. Ремонт терморегул.с заменой пружины (скобы или шурупа) на регул.винте | " | 240.11 | 254
10.2.176. Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | " | 158.47 | 167
10.2.177. Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ. | " | 720.34 | 761
10.2.178. Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | операция | 494.63 | 522
10.2.179. Прочистка, калибровка сопла горелки | " | 144.07 | 152
10.2.180. Устранение засора в подводке к запальнику | " | 307.34 | 325
10.2.181. Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | " | 100.85 | 106
10.2.185. Чистка форсунки запальника | " | 168.08 | 177
10.2.186. Чистка газового фильтра | " | 120.06 | 127
10.2.187. Регулировка клапана экономного расходования | " | 124.86 | 132
10.2.188. Ремонт автоматики горелки отопительн.аппарата. | " | 384.18 | 406
10.2.189. Очистка стабилизатора тяги от сажи. | " | 720.34 | 761
10.2.190. Очистка от сажи отопительного котла | " | 1200.57 | 1268
10.2.191. Очистка от накипи бака отопит. котла | " | 960.45 | 1014
10.2.194. Очистка рожков горелки от сажи | " | 720.34 | 761
10.2.195. Чистка форсунки запальника | " | 168.08 | 177
10.2.196. Чистка сопел коллектора печной горелки | " | 158.47 | 167
10.2.197. Очистка от сажи отопительной печи. | " | 1200.57 | 1268
Прочие работы
10.2.207. Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | кран | 400.19 | 423
до 40-50 мм | "---" | 631.41 | 667
10.2.208. Замена участка внутридом. г/провода длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | 1262.82 | 1334
32 мм | " | 1502.93 | 1587
40 мм | " | 1778.62 | 1878
50 мм | " | 2125.45 | 2244
10.2.209. То же на каждый дополнит.один метр г/провода диаметром 15 мм | м | 382.4 | 404
32 мм | м | 453.55 | 479
40 мм | м | 533.58 | 563
50 мм | " | 640.3 | 676
10.2.210. Замена сгона внутреннего г/провода диаметром до 25 мм | сгон | 417.97 | 441
св. 25 мм | " | 578.05 | 610
При работе с приставной лестницей (применён коэф. - 1,2) до 25 мм |  | 501.564 | 529.2
св. 25 мм |  | 693.66 | 732
10.2.211. Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего г/провода диаметром до 50 мм. | соединение | 289.03 | 305
При работе с приставной лестницей (применён коэф. - 1,2) |  | 346.836 | 366
10.2.212. Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 222.33 | 235
10.2.213. Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) г/провода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 146.74 | 155
При работе с приставной лестницей (применён коэф. - 1,2) |  | 176.088 | 186
10.2.214. Продувка и пуск внутреннего г/провода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | " | 111.16 | 117
При работе с приставной лестницей (применён коэф. - 1,2) |  | 133.392 | 140.4
10.2.215. Продувка и пуск внутреннего г/провода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения При количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 289.03 | 305
10.2.216. То же. при колич.приборов на одном стояке свыше 5. | " | 462.44 | 488
10.2.217. Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 173.42 | 183
10.2.218. Подключение газового прибора со снятием заглушки | " | 231.22 | 244
10.2.219. Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | " | 88.93 | 94
10.2.220. Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 649.19 | 686
25-40 мм | " | 751.47 | 794
50 мм | " | 822.61 | 869
10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 75.59 | 80
25-40 мм | " | 97.82 | 103
50 мм | " | 133.4 | 141
10.2.222. Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации. | прибор | 221.92 | 234
10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 142.03 | 150
Примечание. 1. "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту.
2. Стоимость готовых узлов, запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении технического обслуживания и ремонта в ценах не учтена.
3. Цена оказываемых услуг округлена до 1 руб.
4. При выполнении ремонтных работ в сельской местности к ценам на услуги применяется коэффициент 1,2 в случае когда объект обслуживания удален от эксплуатационной службы (участка) на расстоянии от 5 до 10 км. При расположении объекта обслуживания на расстоянии 11 - 20 км. применяется коэффициент 1,3; свыше 20 км - 1,5.